L ogistica de Esterelizáveis

# Estante com 04 prateleiras

1

Descrição do produto

Inteiramente fabricada em aço inoxidável AISI 304, a estante é composta por 04 prateleiras sólidas e 04 pés ajustáveis em PU (poliuretano).

Sua estrutura é totalmente desmontável e 100% parafusada, sem a utilização de soldas, proporcionando praticidade na montagem e desmontagem, além de facilitar o transporte, o armazenamento e eventuais reconfigurações.

O design modular permite diferentes configurações de montagem, possibilitando sua adaptação às necessidades de cada ambiente e proporcionando melhor aproveitamento do espaço disponível.

A montagem é simples e prática, e a posição das prateleiras pode ser reconfigurada a qualquer momento, oferecendo maior flexibilidade de uso.

As prateleiras sólidas e de fácil encaixe proporcionam uma superfície de armazenamento estável, resistente e durável. O acabamento em aço inoxidável facilita os procedimentos de limpeza e higienização, tornando a estante especialmente adequada para ambientes que exigem elevados padrões de higiene e organização.

| 1000 × 600 Comp. e profundidade (mm) | 2000 mm Altura total | 04 Prateleiras | AISI 304 Tubos e chapas de aço inoxidável |
| --- | --- | --- | --- |

2

Benefícios do material

Ergonomia

Seu design modular permite configurações personalizadas das prateleiras.

Solidez construtiva

Tubos e chapas de aço inoxidável AISI 304 formam uma estrutura robusta e estável.

Capacidade de carga total da estante

400 kg, distribuídos uniformemente.

Capacidade de carga por prateleira

100 kg, distribuídos uniformemente.

### Dados técnicos

Dimensões

1000 × 600 × 2000 mm

(compr× prof × alt)

Material

Tubos e chapas de aço inox AISI 304

Organização de arsenal

Prateleiras	4	Uso

Peso

35 kg

361.111

Código

### Conformidade

###### ABNT NBR ISO 13485:2016

Gestão da qualidade para produtos para saúde

### Saiba mais sobre a FAMI

3

Desde 1915 a FAMI desenvolve soluções para o processamento de produtos para saúde: contêineres, cestos, recipientes, limpeza a vapor e mais.

#### www.fami.com.br

##### +55 11 3775-0300

##### info@fami.com.br

##### @famitecmed

## Internacional SOBECC 2026

Transamerica Expo Center – São Paulo/SP 30 de setembro a 2 de outubro de 2026