L ogistica de Esterelizáveis

# Mesa de Preparo

1

Descrição do produto

Estrutura fabricada em tubos e chapas de aço inoxidável AISI 304, composta por 01 tampo interno e 04 rodízios em PU (poliuretano).

A mesa multiuso é totalmente desmontável e possui estrutura 100% parafusada, proporcionando facilidade de montagem, desmontagem, transporte e eventual manutenção.

As superfícies em aço inoxidável proporcionam uma área de trabalho resistente, lisa e de fácil higienização, facilitando os processos de limpeza e contribuindo para a manutenção das condições de higiene do ambiente.

Equipada com 04 rodízios giratórios em PU, sendo 02 com sistema de freio, a mesa proporciona maior estabilidade e segurança durante o uso, além de facilitar sua movimentação e posicionamento conforme a necessidade.

O tampo interno em aço inoxidável AISI 304 oferece resistência, durabilidade e facilidade de limpeza, proporcionando maior praticidade na organização e armazenamento de materiais.

A mesa também possui ganchos laterais para acomodação de cestos de armazenamento, permitindo melhor aproveitamento do espaço e facilitando a organização dos materiais durante as atividades.

| 1600 × 700 Comp x Larg mm) | 900 mm Altura total | 04 Rodizios Giratórios | AISI 304 Tubos e chapas de aço inoxidável |
| --- | --- | --- | --- |

2

Benefícios do material

Ergonomia

Pode ser fornecida com rodízios giratórios ou pés fixos com ajuste de altura.

Solidez construtiva

Tubos e chapas de aço inoxidável AISI 304 formam uma estrutura robusta e estável.

Capacidade de carga

200 kg, distribuídos uniformemente.

Mobilidade

Os rodízios facilitam o posicionamento e a movimentação da mesa nos vaiados ambientes de trabalho.

### Dados técnicos

Dimensões

700 × 1600 × 900 mm

(compr× larg × alt)

Material

Tubos e chapas de aço inox AISI 304

Organização e preparo de pacotes

Tampo int.	1	Uso

Peso

37 kg

362.141

Código

### Conformidade

###### ABNT NBR ISO 13485:2016

Gestão da qualidade para produtos para saúde

### Saiba mais sobre a FAMI

3

Desde 1915 a FAMI desenvolve soluções para o processamento de produtos para saúde: contêineres, cestos, recipientes, limpeza a vapor e mais.

#### www.fami.com.br

##### +55 11 3775-0300

##### info@fami.com.br

##### @famitecmed

## Encontre a FAMI no 15º Simpósio Internacional SOBECC 2026

Transamerica Expo Center – São Paulo/SP 30 de setembro a 2 de outubro de 2026