L ogistica de Esterelizáveis

# Mesa Aulixiar

1

Descrição do produto

Fabricada em tubo de aço inoxidável AISI 304, composta por 01 prateleira em chapa de aço inoxidável AISI 304 e 04 rodízios em PU (poliuretano).

A mesa auxiliar é totalmente desmontável e possui estrutura 100% parafusada, proporcionando facilidade de montagem, desmontagem, transporte e eventual manutenção.

Seu design compacto permite otimizar o espaço disponível, sendo adequado para ambientes que necessitam de praticidade, mobilidade e organização, como estabelecimentos de saúde, áreas de CME e cirurgia.

Equipada com 04 rodízios giratórios em PU, sendo 02 com sistema de freio, a mesa proporciona maior estabilidade e segurança durante o uso. Os demais rodízios permitem movimentação suave e fácil manobrabilidade, facilitando o deslocamento do equipamento conforme a necessidade.

A prateleira em aço inoxidável AISI 304 oferece uma superfície resistente, durável, de fácil limpeza e adequada para ambientes que exigem elevados padrões de higiene.

| 700 × 625 Comp x Larg (mm) | 800 mm Altura total | 04 Rodizios Giratórios | AISI 304 Tubos e chapas de aço inoxidável |
| --- | --- | --- | --- |

2

Benefícios do material

Ergonomia

Design compacto permite otimizar o espaço disponível proporcionando mais espaço no ambiente de trabalho.

Solidez construtiva

Tubos e chapas de aço inoxidável AISI 304 formam uma estrutura robusta e estável.

Capacidade de carga

80 kg, distribuídos uniformemente.

Mobilidade

Os rodízios facilitam o posicionamento e a movimentação da mesa nos vaiados ambientes de trabalho.

### Dados técnicos

Dimensões

700 × 625 × 800 mm

(compr× larg × alt)

Material

Tubos e chapas de aço inox AISI 304

Organização e preparo de pacotes

Tampo int.	1	Uso

Peso

12 kg

362.141

Código

### Conformidade

###### ABNT NBR ISO 13485:2016

Gestão da qualidade para produtos para saúde

### Saiba mais sobre a FAMI

3

Desde 1915 a FAMI desenvolve soluções para o processamento de produtos para saúde: contêineres, cestos, recipientes, limpeza a vapor e mais.

#### www.fami.com.br

##### +55 11 3775-0300

##### info@fami.com.br

##### @famitecmed